附件5

兰州新区城市供热突发事件应急物资储备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下物品存放保管地点 |  | 新区双良热力公司 |  |  |
| 1 | 空压机 | 0.7MPa 1.4m3/min | 台 | 1 |
| 2 | 电焊机 | ZX7-400 | 台 | 1 |
| 3 | 便携式等离子切割机 | LGK-80 | 台 | 1 |
| 4 | 全扬程排污潜水泵 | WQ54-14-4 | 台 | 1 |
| 5 | 风动镐 | G10(钢钎1根) | 套 | 1 |
| 6 | 风带 | 20米 | 卷 | 1 |
| 7 | 双回路液压动力站 | HP28 | 台 | 1 |
| 8 | 液压破碎镐(小型) | CH15 | 台 | 1 |
| 9 | 液压破碎镐(中型) | BR45 | 台 | 1 |
| 10 | 液压破碎镐(重型) | BR67 | 台 | 1 |
| 11 | 液压锤钻(煤气探漏) | HD45 | 台 | 1 |
| 12 | 液压圆盘锯 | CO25 | 台 | 1 |
| 13 | 圆盘锯用小推车(切路面) | CS09C | 台 | 1 |
| 14 | 液压链锯(切管道) | DS12 | 台 | 1 |
| 15 | 液压链锯(切钢筋混凝土) | DS11 | 台 | 1 |
| 16 | 液压手持钻 | ID07 | 台 | 1 |
| 17 | 液压锤钻 | HD45 | 台 | 1 |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 液压冲击扳手(340-1632牛米) | IW12 | 台 | 1 |
| 19 | 液压冲击扳手(680-3400牛米) | IW16 | 台 | 1 |
| 20 | 液压打桩机 | PD45 | 台 | 1 |
| 21 | 2寸液压水泵(56吨/小时) | SM20 | 台 | 1 |
| 22 | 3寸液压水泵(100吨/小时) | TP03 | 台 | 1 |
| 23 | 4寸液压水泵(180吨/小时) | TP08 | 台 | 1 |
| 24 | 液压排风扇 | VF80 | 台 | 1 |
| 25 | 抢险车 | HFC4DA1-20 | 辆 | 1 |
| 26 | 电焊机 | 16BT | 台 | 2 |
| 27 | 切割机 | I3G | 台 | 2 |
| 28 | 套丝机 | Z11-R2 | 台 | 1 |
| 29 | 砂轮机 | WSM800-100 | 台 | 2 |
| 30 | 抛光机 | 125MM | 把 | 2 |
| 31 | 套丝板牙 | M30/M33/M36/M39 | 把 | 10 |
| 32 | 管钳 | 10寸 | 把 | 10 |
| 33 | 铁铲 | 平头、尖头 | 把 | 20 |
| 34 | 洋镐 | 十字洋镐 | 把 | 2 |
| 35 | 活口扳手 | 8寸、10寸、12寸 | 把 | 20 |
| 36 | 防水服 | 上下分体式 | 套 | 10 |
| 37 | 安全帽 | XGA-1T | 顶 | 20 |

| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 对讲机 | Bf-888s | 部 | 4 |
| 39 | 梯子 | 4M/6M/ | 架 | 5 |
| 40 | 救护车 | 五菱宏光 | 辆 | 1 |
| 以下物品存放保管地点 |  | 华能兰州新区热电公司应急物资库 |  |  |
| 41 | 三相柴油发电机 | 电压380V,功率7.5KW | 台 | 1 |
| 42 | 三相污水污物潜水电泵 | WQ45-22-7.5,电压 380V,功率7 . 5KW,流 量45m3/h,扬程22m, 绝缘等级E,频率50HZ, 配管径100mm | 台 | 1 |
| 43 | 二相污水污物潜水电泵 | WQD6-16-0.75,电压 220V,功率0.75KW,流 量6m3/h,扬程16m,绝 缘等级E,频率50HZ,配 管径50mm | 台 | 1 |
| 44 | 无堵塞排污泵 | WQX8-10,电压380V,功 率0.75KW,流量8m3/h, 扬程10m,绝缘等级 B ,频率50HZ,转速 2860r/min配管径32mm | 台 | 1 |
| 45 | 消防水带 | 配套各排水泵 | 盘 | 3 |
| 54 | 防毒面罩 | 自吸过滤式 | 个 | 4 |
| 55 | 应急照明灯 | 插电型 | 个 | 5 |
| 56 | 手提灯 | 充电型 | 个 | 5 |
| 57 | 麻绳 | φ10mm | 米 | 30 |
| 58 | 安全绳 |  | 捆 | 1 |
| 59 | 安全带 |  | 个 | 2 |

—39—

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 安全警戒带 |  | 盒 | 5 |
| 61 | 反光锥桶 |  | 个 | 10 |
| 62 | 塑料布 |  | 捆 | 1 |
| 63 | 塑料水桶 |  | 个 | 5 |
| 64 | 配电箱 | 三级配电箱 | 个 | 1 |
| 65 | 接线盘 | 3*1.5mm2 50m | 个 | 1 |
| 66 | 接线盘 | 3*2.5mm2 50m | 个 | 1 |
| 67 | 接线盘 | 3*2.5+1*1.5 | 个 | 1 |
| 68 | 三相四爪插头 | 440V,25A | 个 | 5 |
| 69 | 对讲机 | 7K-3207G | 部 | 4 |
| 72 | 担架 |  | 副 | 1 |
| 73 | 急救箱 |  | 个 | 1 |
| 74 | 工程抢险车 | 长城皮卡 | 辆 | 2 |
| 以下物品存放保管地点 |  | 北综热源厂 |  |  |
| 75 | 挖掘机 | 60 | 辆 | 1 |
| 76 | 电焊机 |  | 台 | 1 |
| 77 | 氩弧焊机 |  | 台 | 1 |
| 78 | 强光手电 |  | 把 | 3 |
| 79 | 柴油发电机 | 7kw | 台 | 2 |