附件5

兰州新区城市供水突发事件应急抢修物资储备表

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖机 | 220型 | 台 | 3 |
| 2 | 装载机 | 50型 | 台 | 3 |
| 3 | 柴油发电机 | 30kw | 组 | 10 |
| 4 | 抢修一体化车 |  | 辆 | 1 |
| 5 | 污水泵 | 2.5K W | 台 | 20 |
| 6 | 污水泵 | 1.5KW | 台 | 10 |
| 7 | 消防水带 | 100 | 米 | 500 |
| 8 | 消防水带 |  | 米 | 500 |
| 9 | 铁锹 |  | 把 | 100 |
| 10 | 安全绳 |  | 条 | 30 |
| 11 | 手电 |  | 把 | 100 |
| 12 | 户外应急灯 |  | 个 | 10 |
| 13 | 依维柯 |  | 辆 | 2 |
| 14 | 灯车 |  | 台 | 2 |
| 15 | 雨鞋 |  | 双 | 100 |
| 16 | 雨衣 |  | 套 | 100 |