附件5

兰州新区城镇燃气突发事件应急物资储备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式可燃气体探测仪 | SQ JHA | 台 | 6 |
| 2 | 便携式可燃气体探测议 | G T44 | 台 | 6 |
| 3 | 便携式可燃气体探测议 | XP-3140 | 台 | 3 |
| 4 | 便携式可燃气体探测仪 | XP-3180 | 台 | 3 |
| 5 | 四氢噻吩检测仪 | X-am 500 | 台 | 1 |
| 6 | 手推式可燃气体浓度检测仪 | XP-707Ⅱ | 台 | 1 |
| 7 | 正压式呼吸器 | BD 2100-MAXSBA | 台 | 2 |
| 8 | 汽油发电机 | 5.5KW | 台 | 1 |
| 9 | 汽油发电抽水泵 | 1.0K W | 台 | 1 |
| 10 | 机械千斤顶 | 0.5吨 | 个 | 2 |
| 11 | 砂轮机 | 小型 | 台 | 1 |
| 12 | 雨衣 | 大中小号 | 件 | 15 |
| 13 | 雨鞋 | 大中小号 | 双 | 15 |
| 14 | 安全帽 | 通用 | 顶 | 15 |
| 15 | 防静电服 | 大中小号 | 套 | 15 |
| 16 | 警示背心 | 通用 | 件 | 15 |
| 17 | 防毒面罩 | 大中小号 | 个 | 12 |
| 18 | 安全带 | 通用 | 条 | 12 |
| 19 | 安全绳 | 通用 | 根 | 12 |
| 20 | 安全警示桩 | 大中小号 | 个 | 12 |
| 21 | 安全警示带 | 标准 | 盘 | 4 |
| 22 | 安全警用灯 | 标准 | 盏 | 4 |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 警用电棒 | DN150 | 个 | 6 |
| 24 | 电线盘 | DN100 | 个 | 2 |
| 25 | 撬杠 | SY | 个 | 2 |
| 26 | 阀井井钩 | CTF2-2R | 只 | 6 |
| 27 | 防爆手电 | W QD10-24-1.5 | 台 | 6 |
| 28 | 皮堵 |  | 个 | 10 |
| 29 | 防爆灯 | 手提式 | 个 | 6 |
| 30 | 沥青胶 |  | 套 | 10 |
| 31 | 沥青胶带 | 宽100 | 盘 | 30 |
| 32 | 防爆活板子 | 300 | 把 | 2 |
| 33 | 防爆双开口板子 | 8-32 | 套 | 1 |
| 34 | 防爆双梅花扳子 | 8-32 | 套 | 1 |
| 35 | 扁铲 | 6寸 | 把 | 2 |
| 36 | 盲板 | 5080/100 | 个 | 2 |
| 39 | 升降防爆灯 | 车载式 | 套 | 1 |
| 40 | 综合抢修车 | 依维柯 | 辆 | 1 |
| 41 | 皮卡 | 尼桑 | 辆 | 2 |
| 42 | 皮卡 | 尼桑 | 辆 | 2 |