附件3

兰州新区市政设施突发事件应急救援装备一览表

| 机械名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜间照明灯PB2000-G | 台 | 2 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 机动抽水泵 | 台 | 5 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 空压机CVFY-7 | 台 | 2 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 徐工压路机BW80AD-2 | 台 | 1 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 装载机LW500 | 台 | 1 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 挖掘机 | 台 | 5 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 吊车16T | 辆 | 1 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 洒水车 | 辆 | 2 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 高空作业车12m | 辆 | 2 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 高空作业车16m | 辆 | 2 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 高空作业车21m | 辆 | 1 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 液压动力站 | 台 | 2 | 新区市政投资管理集团有限公司 |
| 600KW应急源车 | 辆 | 1 | 新区市政投资管理集团有限公司 |