## 城市第三季度（7月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年7月/第3季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石家园东门盖氏奇方堂店 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地云居阁 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区47-102 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路社区J29002-9-11 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区石化集团 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区33-101 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 甘肃政法大学 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T3） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第三季度（7月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年7月/第3季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇元山村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇小横路村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 上川镇黄茨滩村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇岘子村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 2025.7.2 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第三季度（8月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年8月/第3季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区一期2号楼安保室 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区二期H8-107 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 雅苑雅苑社区6-1-1701 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路安置小区B6-1-1203 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区18-2-104 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 甘肃财贸职业学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T3） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第三季度（8月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年8月/第3季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇华家井村三社191号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村二社233号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五墩村二社1047号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇漫湾村二社226号 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村1号301 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 2025.8.5 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 城市第三季度（9月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年9月/第3季度)（城市）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 兰州新区中川商务中心 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 新区第一人民医院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰石社区元气大师店 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 绿地社区二期H8-105 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 小横路安置小区J29005-2-109 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 瑞岭雅苑社区47-106 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州新区石化集团化工热电有限公司 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇景园小区2-109 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 兰州工业学院 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 机场生活区（T3） | 机场自备水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无

## 农村第三季度（9月）
附件3
兰州新区饮用水水质信息公开(2025年9月/第3季度)（农村）
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议
兰州新区 | 中川镇赖家坡村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇五道岘村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 秦川镇建新村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇新康村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无
兰州新区 | 西岔镇陈家井村 | 新区第一水厂 | 末梢水 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 2025.9.1 | 兰州新区疾控中心 | 所测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）标准要求 | 无 | 无